Нарушений в действиях Министерства здравоохранения Амурской области при размещении заказа не выявлено

2  августа 2012  года Комиссия  Амурского УФАС России провела внеплановую проверку по жалобе,  поступившей ранее и отозванной в дальнейшем ОАО «Торговый дом «Медтехника» на действия государственного заказчика – Министерство здравоохранения Амурской области,  уполномоченного органа – Управление  государственного заказа Амурской области.
По мнению заявителя жалобы,  при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку аппаратов рентгеновских диагностических на 3  рабочих места в комплектации со столом снимков и вертикальной стойкой для снимков, заказчик нарушил нормы Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  Заявитель жалобы считал,  что заказчик необоснованно установил требования о приложении к банковской гарантии заверенной копии лицензии банка,  иного кредитного учреждения или страховой организации,  выдавших банковскую гарантию,  на право осуществления данного вида деятельности.  В жалобе говорилось о том,  что заказчик не установил требование о предоставлении участником размещения заказа собственной федеральной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники,  а также лицензии на осуществление деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих).  Документацией об аукционе не было предусмотрено право поставщика поставить оборудование,  потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с указанными в документации.  В документации об аукционе,  по мнению заявителя жалобы,  было установлено требование к цифровому приемнику для рентгенографии о возможности использования детектора вне кассето-приемников рентгеновского аппарата,  которое ограничивает круг участников размещения заказа.  Общество также жаловалось на установление неправомерного требования к участнику размещения заказа о том,  что монтаж и обслуживание оборудования должны производиться инженерами,  прошедшими обучение на предприятии изготовителе оборудования,  или в организации,  представляющей производителя оборудования,  с предоставлением сертификатов,  подтверждающих обучение.
Вышеуказанная жалоба была отозвана ее заявителем,  и Амурское УФАС России провело проверку размещения данного заказа внепланово.
По результатам внеплановой проверки,  в том числе по материалам жалобы,  Комиссия Амурского УФАС России нарушений при размещении государственного заказа не выявила.

2012-08-02  05:00:00