Разъяснения ФАС России по вопросу «Особенности рассмотрения жалоб и обращений на закупки вакуумных систем забора крови»

1.                      
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
 
ПИСЬМО
от 17  июня 2015  г.  N  ИА/29987/15
 
О НАПРАВЛЕНИИ
РАЗЪЯСНЕНИЙ ФАС РОССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ЗАБОРА КРОВИ
 
Федеральная антимонопольная служба,  исследовав практику закупок вакуумных систем забора крови,  пришла к выводу о необходимости разъяснить особенности рассмотрения жалоб и обращений на закупки вакуумных систем забора крови.
На основании пунктов 5  и 9  статьи 23  Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ "О защите конкуренции"  (далее -  Закон о защите конкуренции)  с целью недопущения ограничения и устранения конкуренции при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд вакуумных систем забора крови,  закрепления единой практики применения законодательства,  регулирующего вопросы проведения закупок и конкуренции,  ФАС России направляет разъяснения по рассмотрению жалоб и обращений на осуществление закупок вакуумных систем забора крови,  отвечающие требованиям Федерального закона от 05.04.2013  N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  (далее -  Закон о контрактной системе)  и Закона о защите конкуренции.
В соответствии с частью 2  статьи 17  Закона о защите конкуренции при проведении торгов,  запроса котировок,  запроса предложений в случае закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах,  запросе котировок,  запросе предложений.
Кроме того,  согласно части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
Вакуумные системы забора крови состоят из нескольких элементов,  а именно:  вакуумный контейнер (одноразовая пробирка с пробкой и крышкой),  держатель и специальная игла.
Одноразовые пробирки выпускаются в типовых размерах и имеют разный объем заполнения.  Согласно ГОСТ Р 53079.4-2008  "Национальный стандарт Российской Федерации.  Технологии лабораторные клинические.  Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.  Часть 4.  Правила ведения преаналитического этапа"  при использовании современных анализаторов достаточны следующие объемы образцов:
-  для биохимических исследований:  4  -  5  мл;  при использовании гепаринизированной плазмы:  3  -  4  мл;
-  для гематологических исследований:  2  -  3  мл крови с ЭДТА;
-  для исследований свертывающей системы:  2  -  3  мл цитратной крови;
-  для иммуноисследований,  включая исследования белков и др.:  1  мл цельной крови для 3  -  4  иммуноанализов;
-  для исследования скорости оседания эритроцитов:  2  -  3  мл цитратной крови;
-  для исследования газов крови:  капиллярная кровь -  50  мкл (микролитров);  артериальная или венозная кровь с гепарином -  1  мл.
Вакуумные контейнеры в зависимости от назначенного вида исследования содержат необходимые добавки.  Цветовая кодировка крышки пробирки указывает на разновидность добавки в контейнере и ее назначение.  В соответствии с ГОСТ Р ИСО 6710-2011  "Национальный стандарт Российской Федерации.  Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые.  Технические требования и методы испытаний"  контейнеры должны быть идентифицированы с помощью буквенного кода и/или описания добавок.  Например:
 
Добавки
Буквенные коды
Рекомендуемые цветовые коды
ЭДТА <a>  двукалиевая соль
трикалиевая соль
двунатриевая соль
K2E
K3E
N2E
Бледно-лиловый цвет
Бледно-лиловый цвет
Бледно-лиловый цвет
Тринатрий цитрат 9:1  <b>
9NC
Бледно-голубой цвет
Тринатрий цитрат 4:1  <b>
4NC
Черный цвет
Фторид/оксалат
Фторид/ЭДТА
Фторид/гепарин
FX
FE
FH
Серый цвет
Серый цвет
Зеленый цвет
Литий гепарин
Натрий гепарин
LH
NH
Зеленый цвет
Зеленый цвет
Цитрат фосфат декстроза аденин
CPDA
Желтый цвет
Ничего <c>
Z
Красный цвет
<a>  ЭДТА -  это применяемая на практике аббревиатура названия этилендиаминтетрауксусной кислоты вместо правильного систематического наименования,  то есть (этилендинитрило)  уксусная кислота.
<b>  Отмечено отношение между желательными объемами крови и жидкого антикоагулянта (например,  9  объемов крови к одному объему раствора цитрата).
<c>  Рекомендуется,  чтобы контейнеры с ускорителем свертывания крови могли обозначаться буквенным кодом Z  и иметь красный цветовой код с описанием добавки.
 
Вместе с тем в настоящее время международное соглашение относительно цветной кодировки отсутствует.  При использовании цветной кодировки рекомендуются коды,  указанные в таблице.  При использовании цветной кодировки рекомендуется,  чтобы цвет крышки соответствовал цвету пробирки или этикетки.
ФАС России обращает внимание,  что согласно части 4  статьи 38  Федерального закона от 21.11.2011  N  323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  (далее -  Закон об охране здоровья граждан)  на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий,  зарегистрированных в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации,  уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012  N  1416  "Об утверждении правил государственной регистрации медицинский изделий"  в процессе государственной регистрации медицинского изделия подтверждается его качество,  эффективность и безопасность.  Зарегистрированное медицинское изделие отвечает установленным требованиям качества,  эффективности,  безопасности и может применяться по назначению.
Таким образом,  наличие двойного цветового кодирования крышки (представляет собой непосредственно цвет самой крышки и идентификационного цветного кольца),  наличие или отсутствие резьбового соединения крышки с пробиркой,  а также размер крышки не влияют на качество,  эффективность и безопасность применения вакуумных систем забора крови.
Учитывая вышеизложенное,  ФАС России исходит из того,  что в отсутствии решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Росздравнадзора)  об ограничении обращения вакуумных систем забора крови заказчики не могут ограничивать их обращение путем создания неконкурентных условий.
ФАС России сообщает,  что в соответствии со статьей 4  Закона о защите конкуренции:
взаимозаменяемые товары -  товары,  которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению,  применению,  качественным и техническим характеристикам,  цене и другим параметрам таким образом,  что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);
товарный рынок -  это сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства),  который не может быть заменен другим товаром,  или взаимозаменяемых товаров (определенный товар),  в границах которой (в том числе географических)  исходя из экономической,  технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар,  и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Антимонопольное определение взаимозаменяемости корреспондируется с частью 1  статьи 38  Закона об охране здоровья граждан,  согласно которой медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми,  если они сравнимы по функциональному назначению,  качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга.
ФАС России считает,  что вакуумные системы забора крови,  зарегистрированные на территории Российской Федерации,  имеющие общее назначение,  являются взаимозаменяемыми и формируют один товарный рынок.
Таким образом,  ФАС России обращает внимание,  что при осуществлении закупок вакуумных систем забора крови недопустимо устанавливать требования о размере крышки пробирки,  наличии или отсутствии резьбового соединения пробирки и крышки,  двойной цветовой кодировке крышки пробирки.
 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ

2015-06-23  05:43:00