Разъяснения по технологическому присоединению к электросетям

Вопрос:

Город выделил более 300  участков под гаражи (потребность 5  кВт на гараж),  а установленная там трансформаторная подстанция лишь на 30  гаражей.  Кто должен провести реконструкцию этой подстанции -  город как владелец,  ТЭЦ как эксплуатирующая сети или мы -  владельцы гаражей,  которым дали участки без  инфраструктуры?

В какую организацию обращаться за техническими условиями?

Ответ ФАС России:  Обращаться за технологическим присоединением следует к сетевой организации.

Вам необходимо выяснить,  где располагается ближайшая сетевая организация -  организация,  которая оказывает услуги по передаче электрической энергии по тарифу,  утвержденному региональным тарифным органом.  Если услуги по передаче электроэнергии оказывает лицо,  арендующее ТЭЦ и сети,  то обращаться с заявкой на технологическое присоединение следует к нему.

Для выяснения вопроса о сетевой организации,  Вы вправе направить запрос в органы местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 8  Правил технологического присоединения,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  䅍,  заявитель вправе направить запрос в органы местного самоуправления,  на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства,  с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства,  принадлежность которых необходимо определить,  а орган местного самоуправления обязан представить заявителю в течение 15  дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

2010-08-09  08:24:52